## List1
TROŠKOVNIK
soboslikarske usluge - usluga bojanja hodnika i stubišta, Radićeva 17
Evidencijski broj nabave: JED-N: 8/2022.
OPĆI UVJETI Sve stavke troškovnika podrazumijevaju nabavu, isporuku, transport, montažu pomoću kvalificirane i stručne radne snage i adekvatne mehanizacije u skladu sa važećim propisima i standardima. Jedinična cijena podrazumijeva: - cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala, podkonstrukcije i sl. - montaža i kasnija demontaža privremene zaštite (izmicanje namještaja, zaštita folijom, zaštitnom trakom, čišćenje i vraćanja namještaja i ostale opreme u prvobitno stanje). - čišćenje i odvoz preostalog otpada tijekom trajanja i po završetku radova - sve naknade za odlaganje otpadnog materijala na deponiju - postavljanje skele na stubište i sve potrebno za izvršenje usluge (visina stubišta 8 metara, dužina stubišta 6 metara) - ispunjavanje svih propisa i pravilnika vezanih za zaštitu na radu Napomena: Sve stavke uključuju sav rad i materijal (osnovni i pomoćni materijal te spojni i pričvrsni materijal, materijal za završne obrade) sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. U jediničnu cijenu stavki su uključeni svi horizontalni i vertikalni transporti po gradilištu te sva potrebna mehanizacija, radna skela i materijal za podupiranje tijekom ugradnje stavki, kao i montaža i kasnija demontaža privremene zaštite.
Izvođač je dužan izvesti uzorak prije izvođenja posla, od materijala od kojega će se radovi izvoditi, i tek po dobivanju suglasnosti na predočeni uzorak od strane Naručitelja, izvođač može pristupiti bojanju i ličenju. Posao mora biti kvalitetno izveden. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, sjaj mora biti jednoličan i čist, a boja stalna, te se ne smije ljuštiti ni napuhivati.
Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti kvalitetan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen. Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi kvarile kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada, dužan je soboslikar upozoriti na te pogreške Naručitelja, da se ovo odstrani prije bojanja.
Podloga mora biti suha, čvrsta i čista (bez masnih mrlja i druge prljavštine, bez slabo vezanih dijelova, praha te drugih nečistoća) nosiva, suha, nesmrznuta, te prije prvog bojanja impregnirana impregnacijom. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva ili tri sloja, ovisno o boji i pokrivanju. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
U cijenu svake stavke ulaze sve predradnje i pripremni radovi. Svi vidljivi spojevi zidova i stropova iz različitih materijala obrađeni akrilnim kitom prije završnog bojanja.
Izvođač posla je dužan izvršiti predradnje, pomoćne radnje te dobaviti i upotrijebiti pomoćne materijale i opremu kako bi se osigurala projektirana funkcionalnost i estetika građevine: - radne skele za rad na potrebnoj visini - izradu uzorka veličine 1,0x1,0m za sve vrste obrada i prezentaciju Naručitelju - pripremu podloge prema uputama proizvođača premaza - sva potrebna brtvljenja akrilnim kitom - zaštitu izvedenih otvora, obloga, konstrukcija i opreme prije početka radova PE folijom sa pričvršćenjem ljepivom trakom - održavanje čistoće i sl.
Obračun, ako drugačije nije navedeno u stavci: * zidovi se obračunavaju po površini izraženoj u m² na način: - otvori manji od 3 m² se ne odbijaju i špalete se ne obračunavaju dodatno - otvori veći od 3 -7m² odbija se višak preko 3 m² - otvori veći od 7m² se kompletno odbijaju * stropovi se obračunavaju po površini izraženoj u m² - zasebno gipskartonske i žbukane površine
Izvođač posla je dužan izvršiti popravke eventualnih oštećenja na obrađenim površinama nakon završetka svih radova.
U svaku jediničnu cijenu uključena je izrada probnih uzoraka dim. 1x1m koje prije daljnje izrade odobrava Naručitelj.
Rb. | Opis stavke | Jedinična mjera | Količina | Jed.cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn)
A. | BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA
Dobava i ugradnja otporno svilenkaste mat ili mat disperzivne boje visoke pokrivnosti, s razredom otpornosti na mokru abraziju 1 i sposobnosti prekrivanja 2. Boja je ispitana na štetne tvari, ne sadrži otapala ni sredstva za omekšavanje te s niskim stupnjem emisije. Bez fogging aktivnih tvari. Otporna je na sredstva za dezinfekciju površine. Lako se čisti. Nanijeti u 2 sloja. Izdašnost 7,5 m²/l. Može se preraditi nakon cca. 6 sati. Nijansa i stupanj sjaja prema izboru Naručitelja - mat obrada. Koristit će se najmanje 3 različite boje i tona uglavnom vrlo zasićenog pigmenta. U svemu se pridržavati uputa proizvođača. Obračun po m² obrađene površine s pripremom podloge prema ispod navedenome. Obrada zidova - reprofiliranje i gletanje cementnom masom. Za sve navedene boje izrađuje se uzorak koji odobrava i potvrđuje Naručitelj.
1. | Struganje stare boje, premazivanje emulzijom, gletovanje | m2 | 20 |  | 0
2. | Izoliranje fleka s asfaltnom bojom | m2 | 10 |  | 0
3. | Zapunjavanje pukotina uz vrata i prozore akrilnim kitom | m | 300 |  | 0
4. | Bojanje zidova i stropova kvalitetnom poludisperzivnom bojom u 3 premaza | m2 | 900 |  | 0
5. | Bojanje cokle disperzivnom bojom te lakiranje cokle s bezbojnim perivim lakom | m2 | 370 |  | 0
A. | BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | LAKIRANJE RADIJATORA I CIJEVI OD GRIJANJA
6. | Lakiranje gusanih radijatora u bijelu lak boju, 172 člana/rebra | paušal | 1 |  | 0
7. | Lakiranje cijevi od grijanja u bijelu lak boju | m | 200 |  | 0
B. | LAKIRANJE RADIJATORA I CIJEVI OD GRIJANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | LAKIRANJE KOVANE OGRADE I BONDEKSIRANJE RUKOHVATA
8. | Lakiranje kovane ograde 12m X 1m u crnu lak boju | paušal | 1 |  | 0
9. | Bondeksiranje rukohvata u boju hrasta | m | 12 |  | 0
10. | Lakiranje konzole na stubištu u bijelu lak boju | m2 | 5 |  | 0
C. | LAKIRANJE KOVANE OGRADE I BONDEKSIRANJE RUKOHVATA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Ukupna cijena bez PDV-a (kn)
A. | BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | LAKIRANJE RADIJATORA I CIJEVI OD GRIJANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | LAKIRANJE KOVANE OGRADE I BONDEKSIRANJE RUKOHVATA UKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO kn (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (kn) PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO kn (s PDV-om): |  |  |  |  | 0